附件一：项目需求文件

一、服务内容​

（一）服务期限​

本项目的服务期：供应商提供服务的有效期限为1年，逐年签署服务合同。每年合同到期后，平台方将对供应商进行年度履约评价，履约评价为合格的供应商，平台方可选择续签1年期合同，最多续签3次。​

（二）采购内容​

专项检测及辅助试剂：涵盖水质检测等领域所需的专项试剂和试剂使用过程中所需的预处理试剂、洗涤试剂、终止试剂等，具体品类及技术参数详见“二、产品清单”。​

（三）服务要求​

1.配送要求​

（1）常规订单：接到甲方或平台用户采购需求后，48小时内送达指定地点（广州市内），运输过程需符合储存要求，确保试剂运输过程中质量稳定。​

（2）紧急订单：针对应急检测需求的订单，须在24小时内完成配送，配送前需与甲方或用户确认收货时间及地点，保障应急检测工作顺利开展。​

（3）配送包装：采用符合试剂储存要求的专业包装，外层加装防压、防震防护，避免运输过程中包装破损或试剂损坏。​

2.质量保障要求​

（1）所供试剂须符合国家相关标准，具备有效的生产许可证（或经营许可证），进口试剂还需提供进口医疗器械注册证及通关单。​

（2）每批次试剂需随货提供出厂检验报告、质量保证书，明确试剂的生产日期、保质期、储存条件等关键信息，确保可追溯。​

3.售后服务要求​

（1）质量问题处理

所供试剂若在使用过程中出现质量问题（如检测结果偏差、试剂失效等），供应商需在接到反馈后24小时内响应，48小时内到达现场核实情况；经确认属于试剂质量问题的，需无条件免费更换合格试剂，并承担由此给用户造成的检测延误损失（按合同约定执行）。​

（2）建立试剂质量追溯体系，若因试剂质量问题引发安全事故或合规风险，供应商需承担全部法律责任及赔偿责任。​

（3）质保服务要求​

提供试剂“三包”服务：包退（保质期内未开封且无质量问题，因采购需求变更需退货的，在收货后7日内可办理退货）、包换（保质期内出现质量问题的，免费更换）、包修（出现故障的，免费维修或更换）。​

所供试剂保证自交货验收合格之日起，至少满足6个月的有效使用期（或达到试剂说明书标注的保质期，以较长者为准）；若在使用期内出现试剂性能下降或失效，供应商需免费更换。​

（4）售后响应要求

设立7×12小时售后咨询热线，解答用户关于试剂使用、储存、质量等方面的疑问；针对技术问题，需在2小时内提供初步解决方案，复杂问题48小时内解决。​

二、产品需求明细清单

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD超低量程试剂 | 0.7-40 mg/L150支/套 | 盒 | 4200 | 哈希 |
| 2 | COD试剂3-1500mg/L150支/套 | 3-1500mg/L150支/套 | 套 | 4200 | 哈希 |
| 3 | DPD总氯试剂（HACH）1000包/瓶 | 1000包/瓶 | 瓶 | 3800 | 哈希 |
| 4 | DPD总氯测定试剂 | 100次/盒 | 盒 | 300 |  |
| 5 | DST梅底物法24小时,科立得试剂200个/盒，中文包装98-17506-00 | 1、每个试剂后有固定底物技术酶底物法标注；2、Snap包装的试剂：a)有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用，b)有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全；3、每个试剂上有批号；4、每个试剂上有到期时间：日/月/年；5、每盒包装内需要符合ISO9001、ISO17025 质量合格体系监管的合格证书；6、设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004 标准；7、通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3 | 盒 | 6700 | IDEXX |
| 6 | EC-MUG 培养基 | 250g | 瓶 | 850 |  |
| 7 | 铬（VI）测定试剂盒 100次/盒 | 测量范围:0.01-0.70(Cr6+),粉剂 100次/盒 | 瓶 | 300 |  |
| 8 | DPD游离氯试剂（桶） | 1000包 | 桶 | 3750 | 哈希 |
| 9 | 营养肉汤培养基 | BR250g | 瓶 | 172 |  |
| 10 | 氰化物测定试剂盒 50次/盒 | 测量范围：0.002-0.240 mg/L,粉剂- | 盒 | 300 |  |
| 11 | 铝试剂组件 (100次测试)，包括：抗坏血酸粉包、Alu Ver ®3铝试剂粉包、漂白3试剂粉包 | 范围:0.008-0.800，测量次数:100 | 套 | 2800 | 哈希 |
| 12 | BariVer® 4钡试剂粉包 | 范围:2－100，测量次数:100 | 套 | 850 |  |
| 13 | 氯化物试剂组件(50次测试) 包括：三价铁离子溶液、硫氰酸汞溶液 | 范围:0.1-25.0(Cl-)，测量次数:50 | 套 | 1450 | 哈希 |
| 14 | Chroma Ver3试剂粉包 | 范围:0.010-0.700（Cr6+），测量次数:100 | 套 | 800 | 哈希 |
| 15 | 镉TNT852试剂组件 | 范围:0.02-0.30，测量次数:24 | 套 | 2650 | 哈希 |
| 16 | 铜试剂组件 | 范围:0.04-5.00（Cu），测量次数:100 | 套 | 1150 | 哈希 |
| 17 | 氰化物试剂组件，包括： CyaniVer® 3 氰化物试剂粉包、CyaniVer® 4 氰化物试剂粉包、CyaniVer® 5 氰化物试剂粉包 | 范围:0.002-0.240（CN-），测量次数:100 | 套 | 2150 | 哈希 |
| 18 | FerroZine铁试剂溶液粉包 | 范围:0.009-1.400mg/L，测量次数:50 | 套 | 700 | 哈希 |
| 19 | 铅 | 范围:3-300μg/L，测量次数:100 | 套 | 1650 | 哈希 |
| 20 | 锰试剂组件， 10 mL (50次测试)，包括：碱性氰化物试剂、抗坏血酸粉包、PAN 指示剂, 0.1% | 范围:0.006-0.700mg/L，测量次数:50 | 套 | 1850 | 哈希 |
| 21 | 镍试剂组件 (100次测试) | 范围:0.006-1.000mg/L，测量次数:100 | 套 | 3350 | 哈希 |
| 22 | NitraVer® 5硝酸盐试剂粉包 (用于10 mL样品) | 范围:0.2-30.0mg/L NO3-N(HR)，测量次数:50 | 套 | 1595 | 哈希 |
| 23 | NitriVer®3亚硝酸盐试剂粉包 | 范围:0.002-0.300mg/L NO2-N(LR)，测量次数:100 | 套 | 885 | 哈希 |
| 24 | 水杨酸氨试剂粉包 | 范围:0.02-2.50mg/L NH3-N，测量次数:250 | 套 | 1652 | 哈希 |
| 25 | 氰尿酸氨试剂粉包 | 范围:0.02-2.50mg/L NH3-N，测量次数:251 | 套 | 1050 | 哈希 |
| 26 | 硫化物试剂组件 (100次测试)：包含，Sulfide1试剂溶液和Sulfide2试剂溶液 | 范围:5-800μg/L，测量次数:100 | 套 | 1250 | 哈希 |
| 27 | 锌试剂组件， 20 mL的样品尺寸 (100次测试 = 100份样品 + 100份空白值)；包括，环己酮、ZincoVer 5 试剂粉包 | 范围:0.01-3.00mg/L ，测量次数:100 | 套 | 1530 | 哈希 |
| 28 | SPADNS试剂溶液 | 范围:0.02-2.00mg/L ，测量次数:100 | 套 | 940 | 哈希 |
| 29 | SulfaVer® 4试剂粉 | 范围:2-70.0mg/L ，测量次数:100 | 套 | 925 | 哈希 |
| 30 | 淀粉试剂 | 低聚合度，遇碘不变蓝-500g | 瓶 | 65 |  |
| 31 | DPD游离氯试剂 | 10 ML, PK/100 | 包 | 485 | 哈希 |
| 32 | 亚硝酸盐氮试剂盒 | 范围：0.01-0.5mg/Lmg/L，测量次数：50 | 盒 | 1580 |  |
| 33 | 氨氮测定试剂盒 | 范围：0.01-1.0mg/L，测量次数：50 | 盒 | 1995 |  |
| 34 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 165 |  |
| 35 | DST酶底物法24小时,科立得试剂 | 1、每个试剂后有固定底物技术酶底物法标注；2、Snap包装的试剂：a)有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用，b)有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全；3、每个试剂上有批号；4、每个试剂上有到期时间：日/月/年；5、每盒包装内需要符合ISO9001、ISO17025 质量合格体系监管的合格证书；6、设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004 标准；7、通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3 | 盒 | 6500 | IDEXX |
| 36 | COD草酸钠溶液 | 1L(在线试剂) | 套 | 1990 |  |
| 37 | COD高锰酸盐溶液 | 1L(在线试剂) | 套 | 1990 |  |
| 38 | NPW氢氧化钠溶液 | 500mL(在线试剂) | 套 | 1750 |  |
| 39 | NPW盐酸盐(1:7.5)溶液 | 500mL(在线试剂) | 套 | 1750 |  |
| 40 | NPW抗坏血酸维生素C溶液 | 500mL(在线试剂) | 套 | 1750 |  |
| 41 | NPW钼酸铵溶液 | 500mL(在线试剂) | 套 | 1750 |  |
| 42 | NPW氮磷校正溶液(N:2.0mg/L P:0.5mg/L) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1750 |  |
| 43 | 六价铬电解浓缩液(20倍浓缩) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 44 | 硫化物电解浓缩液(10倍浓缩) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 45 | 总锰电解浓缩液（20倍浓缩） | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 46 | 铜、镉、铅、锌电解浓缩液(20倍浓缩) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 47 | 铜、镉、铅、锌酸化浓缩液(10倍浓缩) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 48 | 砷、汞电解浓缩液(20倍浓缩) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 49 | 砷、汞酸化浓缩液(10倍浓缩) | 500mL(在线试剂) | 套 | 1950 |  |
| 50 | 发光细菌干冻菌 | 2.0mg/L1、规格：φ15mm×H2mm | 套 | 2250 | 比利时TOX |
| 51 | 复苏培养液 | 1、规格：109个/ml 2、使用要求：所需试剂配套在线生物毒性仪（仪器型号：AppliTox II）使用，使仪器正常测量。-22mL | 套 | 1400 | 比利时TOX |
| 52 | 阳性质控液 | 1、规格：10ml/瓶 2、浓度要求：1000mg/L 七水硫酸锌Zn2SO4•7H2O 3、使用要求：所需试剂配套在线生物毒性仪（仪器型号：AppliTox II）使用，使仪器正常测量。-10mL | 套 | 1050 | 比利时TOX |
| 53 | SF200-总铅分析试剂 | 500ml | 套 | 4500 |  |
| 54 | SF200-总镉分析试剂 | 500ml | 套 | 4500 |  |
| 55 | 离子增强液 | 1mol/L 1L | 瓶 | 2750 |  |
| 56 | 哈希在线式氨氮仪AMTAX sc试剂（2.5升） | 28944-52 | 瓶 | 2350 | 哈希 |
| 57 | 哈希在线式氨氮仪标准溶液0.5毫克/升浓度的NH4-N（2升） | 25146-54 | 瓶 | 2250 | 哈希 |
| 58 | 哈希在线式氨氮仪标准溶液2.5毫克/升浓度的NH4-N（2升） | 25147-54 | 瓶 | 2350 | 哈希 |
| 59 | 哈希在线式氨氮仪清洗液AMTAX（250毫升） | 28942-46 | 瓶 | 2450 | 哈希 |
| 60 | 哈希在线式氨氮仪电解液(11mL,LR:0.02-5mg/L)和膜帽 | 29553-00 | 组 | 5850 | 哈希 |
| 61 | 哈希CL17在线式余氯仪总氯试剂 | 25570-00 | 套 | 860 | 哈希 |
| 62 | 哈希CL17在线式余氯仪游离氯试剂 | 25569-00 | 套 | 860 | 哈希 |
| 63 | D400M 在线式游离余氯仪电极液 | W3T165565 | 瓶 | 1950 |  |
| 64 | 在线生物毒性仪发光菌 | TOX000500 | 套 | 16500 | 比利时TOX |
| 65 | DPD臭氧测定试剂盒粉剂 | 100次/盒 | 盒 | 200 |  |
| 66 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | BR 250g | 瓶 | 175 |  |
| 67 | MUG营养琼脂培养基 | BR 100g | 瓶 | 1250 |  |
| 68 | 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基 | BR 250g | 瓶 | 373 |  |
| 69 | 环凯六价铬快速检测试剂 | 0.05-1.00mg/L（100次/盒） | 盒 | 300 |  |
| 70 | 环凯氰化物快速检测试剂 | 0.005-0.50mg/L（50次/盒） | 盒 | 300 |  |
| 71 | P15便携式余氯参考标准液（哈希） | 参考标准：0mg/L; 0.2mg/L; 1mg/L | 套 | 2250 |  |
| 72 | 哈希在线式氨氮仪inter2试剂 | LCW802 | 套 | 3150 | 哈希 |
| 73 | 在线总氯仪电解液 | W3T171793 | 瓶 | 2285 |  |
| 74 | 哈希在线式氨氮仪inter2清洗液 | LCW819 | 瓶 | 1665 | 哈希 |
| 75 | CL17余氯仪清洗液 | 203832-CN | 瓶 | 858 | 哈希 |
| 76 | LB肉汤 | BR250g | 瓶 | 265 |  |
| 77 | EC-MUG培养基100g | 100g | 瓶 | 1250 |  |
| 78 | EC肉汤BR250g | BR250g | 瓶 | 162 |  |
| 79 | MFC培养基BR250g | BR250g | 瓶 | 500 |  |
| 80 | R2A琼脂250g | BR250g | 瓶 | 192 |  |
| 81 | 革兰氏染色液10ml*4瓶 | 10ml*4瓶 | 瓶 | 75 |  |
| 82 | 乳糖蛋白胨培养液 | BR250g | 瓶 | 155 |  |
| 83 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | BR250g | 瓶 | 182 |  |
| 84 | 营养琼脂 | BR250g | 瓶 | 165 |  |
| 85 | LB琼脂 | BR500g | 瓶 | 385 |  |
| 86 | MUG营养琼脂（NA-MUG）100g | B100g | 瓶 | 1250 |  |
| 87 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）BR250g | BR250g | 瓶 | 175 |  |
| 88 | 两虫质控 | 8支/套 1、每管含98-102个灭活的隐孢子虫和贾第鞭毛虫 2、标准偏差<2.5 3、在1毫升盐酸溶液中所有卵囊和孢囊用红色荧光染料永久标记 4、水样中的两虫显绿色荧光，加入ColorSeed标准品的两虫显红色荧光 5、可在水样中进行加标回收实验98-0008619-00 （IDEXX） | 套 | 17900 | IDEXX |
| 89 | 菌落总数EasyDisc PCA | 100个/盒98-0013454-00 （IDEXX） | 盒 | 2695 | IDEXX |
| 90 | 缓冲液4.01/7.00/9.21 | 4.01/7.00/9.21 | 套 | 750 |  |
| 91 | 缓冲液（4.00/6.86/9.18） | 4.00/6.86/9.18 | 套 | 750 |  |
| 92 | PH缓冲溶液PH2.0 | 250mL | 瓶 | 450 |  |
| 93 | PH缓冲溶液PH10.0 | 250mL | 瓶 | 450 |  |
| 94 | PH缓冲溶液PH11.0 | 250mL | 瓶 | 450 |  |
| 95 | pH-缓冲溶液4.01 | 250mL | 瓶 | 450 |  |
| 96 | pH-缓冲溶液7.00 | 250mL | 瓶 | 450 |  |
| 97 | pH缓冲溶液pH9.21 | 250mL | 瓶 | 450 |  |
| 98 | 医用酒精 | 95%-500ml | 瓶 | 28 |  |
| 99 | 酒精 | HPLC级,≥99.8%-500ml | 瓶 | 25 |  |
| 100 | 医用酒精 | 75%-10L | 瓶 | 365 |  |
| 101 | 酒精消毒液 | 75%-500ml | 瓶 | 16 |  |
| 102 | 95%酒精 | 95%-2500mL | 罐 | 150 |  |
| 103 | 酒精消毒液75% | 75%-2500mL | 罐 | 160 |  |
| 104 | 乙醇75％ | 500ml | 瓶 | 16 |  |
| 105 | 无水乙醇 | HPLC级,≥99.8%-500ml | 瓶 | 25 |  |
| 106 | 乙醇消毒液 | 75%-500ml | 瓶 | 16 |  |
| 107 | 4-氨基安替吡啉 | 100G(99.5%) | 瓶 | 780 |  |
| 108 | 4-氨基-3联氮-5硫基-1,2,4三氮杂茂 | 5g(99.9%) | 瓶 | 565 |  |
| 109 | N-1-萘乙胺盐酸盐 | ACS,>99%-25g | 瓶 | 450 |  |
| 110 | 氨水 | 25-28%, 蒸发残渣≤0.002%-500ml | 瓶 | 45 |  |
| 111 | 巴比妥酸 | 用于氰化物的分光光度测定,≥99.5%-25g | 瓶 | 85 |  |
| 112 | 冰乙酸 | HPLC,≥99.9%-500ml | 瓶 | 45 |  |
| 113 | 草酸钠 | 标准物质-100g | 瓶 | 1350 |  |
| 114 | 次氯酸钠 | 有效氯 ≥30%-500g | 瓶 | 65 |  |
| 115 | 碘 | 99.995% 密度:1.32 g/mL at 25 °C-250g | 瓶 | 420 |  |
| 116 | 0.1000mol/L碘标准溶液(带证书) | 500mL | 瓶 | 450 |  |
| 117 | 碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 25 |  |
| 118 | 碘化汞 | ≥99.95%-100g | 瓶 | 675 |  |
| 119 | 碘化钾 | 99.9% 密度:3.13 g/cm3 at 15℃(lit.)-500g | 瓶 | 625 |  |
| 120 | 碘化钾淀粉试纸 | 试纸由白色变为蓝色 | 瓶 | 18 |  |
| 121 | 对氨基苯磺酰胺 | >99.9%-100g | 瓶 | 519 |  |
| 122 | 二苯氨基脲 | >99.9%-25g | 瓶 | 372 |  |
| 123 | 二甲酚橙 | TCI-B0477 25g | 瓶 | 85 |  |
| 124 | 二氯甲烷色谱纯4L | Merck-1.06044.4000 4L | 瓶 | 1550 |  |
| 125 | 酚酞 | BP,98-101%-25G | 瓶 | 47 |  |
| 126 | 氟化钾 | 99.5%-500g | 瓶 | 85 |  |
| 127 | 甘氨酸 | ≥98.5%-25g | 瓶 | 65 |  |
| 128 | 过硫酸铵 | ≥99.5%-500g | 瓶 | 52 |  |
| 129 | 过硫酸钾 | 99.9%-500g | 瓶 | 68 |  |
| 130 | 过硫酸钠 | 99.99% metals basis-500g | 瓶 | 62 |  |
| 131 | 硫代硫酸钠 | 99.9%-500g | 瓶 | 68 |  |
| 132 | 硫酸铜 | 99.98%-500g | 瓶 | 85 |  |
| 133 | 硫酸锌 | 99.995% metals basis-500g | 瓶 | 80 |  |
| 134 | 无水硫酸钠 | for HPLC,≥99.0%(T)-500g | 瓶 | 48 |  |
| 135 | 无水硫酸铜 | 无水, 粉末, ≥99.99% metals basis-500g | 瓶 | 95 |  |
| 136 | 无水亚硫酸钠 | 99.99% metals basis-500g | 瓶 | 96 |  |
| 137 | 亚硫酸氢钠 | 99.99% metals basis-500g | 瓶 | 82 |  |
| 138 | 聚乙烯硫酸钾滴定液 | N/200；500ml | 瓶 | 1950 |  |
| 139 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根混合标准质控 | 20mL(带证书) | 瓶 | 250 |  |
| 140 | 0.1000mol/L硫代硫酸钠标准溶液(带证书) | 500mL | 瓶 | 450 |  |
| 141 | 进口优级纯过硫酸钾（指定品牌Acros） | 500g | 瓶 | 1960 |  |
| 142 | 焦亚硫酸钠 | ≥99%-500g | 瓶 | 165 |  |
| 143 | 对甲氨基酚硫酸盐（米吐尔） | Acros-434441000-100g | 瓶 | 450 |  |
| 144 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | Alfa-A17832,97%-50g | 瓶 | 780 |  |
| 145 | 品红亚硫酸钠培养基 | 250g | 瓶 | 175 |  |
| 146 | COD硫酸盐溶液 | 1L(在线试剂) | 套 | 1990 |  |
| 147 | COD硫酸钾（电极内部比较液） | 250mL(在线试剂) | 套 | 1990 |  |
| 148 | NPW过二硫酸钾溶液 | 1L(在线试剂) | 套 | 1750 |  |
| 149 | 硫酸铝钾 | ACS,>99%-500g | 瓶 | 105 |  |
| 150 | 品红亚硫酸钠培养基 | BR250g | 瓶 | 175 |  |
| 151 | 七水合硫酸镁 | 分析纯-500g | 瓶 | 75 |  |
| 152 | 甲醇(色谱) | Fisher-A4524 HPLC 4L | 瓶 | 380 |  |
| 153 | 甲醇中11种全氟化合物混标 | 甲醇介质1.2mL 5μg/mL | 瓶 | 1250 |  |
| 154 | 甲醇中全氟己酸-13C2同位素内标溶液标准物质 | 甲醇介质1.2mL , 50μg/mL | 瓶 | 13900 |  |
| 155 | 甲醇中全氟辛酸-13C4同位素内标溶液标准物质 | 甲醇介质1.2mL , 50μg/mL | 瓶 | 13900 |  |
| 156 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4同位素内标溶液标准物质 | 甲醇介质1.2mL , 50μg/mL | 瓶 | 13900 |  |
| 157 | 甲基红 | Alfa-A16690-25g | 瓶 | 45 |  |
| 158 | 甲酸 | for HPLC,≥99%-500ml | 瓶 | 95 |  |
| 159 | 碱性品红 | Sigma-47860-25g | 瓶 | 63 |  |
| 160 | 酒石酸钾钠 | 四水合物, 99.99%-500g | 瓶 | 150 |  |
| 161 | 酒石酸锑钾 | 99.99% metals basis-500g | 瓶 | 150 |  |
| 162 | 抗坏血酸 | 99.99%-25G | 瓶 | 75 |  |
| 163 | 邻苯二甲酸氢钾 | 99.99% 密度:1.006 g/mL at 20 °C-500g | 瓶 | 105 |  |
| 164 | 邻菲罗啉(二氮杂菲) | Alfa-Y29545-5g | 瓶 | 135 |  |
| 165 | 磷酸 | for HPLC, 85-90% | 瓶 | 53 |  |
| 166 | 磷酸 | ≥85 wt. % in H2O, ≥99.99%-500ml | 瓶 | 46 |  |
| 167 | 磷酸二氢钾 | 99.99%-500g | 瓶 | 65 |  |
| 168 | 磷酸二氢钾 | 99.995% metals basis-50g | 瓶 | 285 |  |
| 169 | 磷酸二氢钠 | for HPLC,≥99.0%(T)-500g | 瓶 | 65 |  |
| 170 | 无水磷酸二氢钠 | for HPLC,≥99.0%(T)-500g | 瓶 | 175 |  |
| 171 | 磷酸氢二钠 | for HPLC,≥99.0%(T)-500g | 瓶 | 75 |  |
| 172 | 硫脲 | ACS,≥99.0% | 瓶 | 125 |  |
| 173 | 氯胺T | 水合物, 99.95%-100g | 瓶 | 1260 |  |
| 174 | 氯铂酸钾 | 99.9% metals basis-1g | 瓶 | 850 |  |
| 175 | 氯化钡 | 99.999% metals basis-500g | 瓶 | 78 |  |
| 176 | 氯化钾 | 99.9%-500g | 瓶 | 45 |  |
| 177 | 氯化钠 | 9for HPLC,≥99.5%(AT)-500g | 瓶 | 30 |  |
| 178 | 氯化锌 | 99.95% metals basis-500g | 瓶 | 90 |  |
| 179 | 钼酸铵 | 99.9% metals basis-500g | 瓶 | 525 |  |
| 180 | 氢氧化钾 | Alfa-A16199,85%-500g | 瓶 | 75 |  |
| 181 | 氢氧化钠 | 99%-500g | 瓶 | 25 |  |
| 182 | 三氯化铁 | Alfa-A16231-500G | 瓶 | 98 |  |
| 183 | 石油醚(分光纯)500ml | (分光纯)500ml | 瓶 | 275 |  |
| 184 | 四氢呋喃4L | Merck-1.08101.4008 4L | 瓶 | 1980 |  |
| 185 | 铁氰化钾 | 99.95% metals basis | 瓶 | 125 |  |
| 186 | 无水碳酸钠 | ≥99.9%-500g | 瓶 | 65 |  |
| 187 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | 标准物质50g(带证书) | 瓶 | 1350 |  |
| 188 | 无水乙酸钠 | 99.995% metals basis-500g | 瓶 | 80 |  |
| 189 | 溴百里酚蓝 | ACS,Dye content 95 %-25g | 瓶 | 168 |  |
| 190 | 溴化钾 | 99.95% 密度:3.119 g/mL at 25 °C(lit.)-500g | 瓶 | 136 |  |
| 191 | 亚甲基蓝 | 99.6%-25g | 瓶 | 78 |  |
| 192 | 盐酸羟胺 | 99.99%-25g | 瓶 | 58 |  |
| 193 | 盐酸羟胺 | 99.99%-100g | 瓶 | 76 |  |
| 194 | 乙二胺四乙酸二钠 | ≥99.9%-500g | 瓶 | 125 |  |
| 195 | 乙腈4l | EMK-1.00030.4008 HPLC＞99.8％ 4L | 瓶 | 1290 |  |
| 196 | 乙酸铵 | 99.99% metals basis-500g | 瓶 | 78 |  |
| 197 | 乙酸钠 | ≥99.9%-500g | 瓶 | 75 |  |
| 198 | 三水乙酸钠 | 三水≥99.9%-500g | 瓶 | 75 |  |
| 199 | 乙酸锌 | 二水合物,99.99% metals basis-500g | 瓶 | 68 |  |
| 200 | 异烟酸 | 99.98%-100g | 瓶 | 1450 |  |
| 201 | 正己烷4L色谱纯 | Merck-1.04391.4008HPLC 4L | 瓶 | 1450 |  |
| 202 | 重铬酸钾纯度标准物质50g | 标准物质50g(带证书) | 瓶 | 1350 |  |
| 203 | 农药残留检测试剂盒 | 500份 | 盒 | 750 |  |
| 204 | 渗透压调节液50ml | 50ml，试剂需用22 %氯化钠溶液进行渗透压调节，调节溶液至~ 2 %氯化钠 | 瓶 | 2250 | Green |
| 205 | 121度液体蒸汽灭菌生物指示剂 | 50支-用于121℃等低温蒸汽液体灭菌效果监测 | 盒 | 750 |  |
| 206 | 115度液体蒸汽灭菌生物指示剂 | 100支-用于115℃等低温蒸汽液体灭菌效果监测 | 盒 | 1850 |  |
| 207 | pH质控(带证书) | 即用型包装，基质为水，包含：5-10-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 208 | 电导率氯化钾溶液标准 | 30mL | 瓶 | 350 |  |
| 209 | 微囊藻毒素试剂盒 | 96孔/盒 1.0ppb质控样的%B0值应该处于下面的范围之内：1.0 ppb Microcystin control 0.80-1.30ppb | 盒 | 14500 |  |
| 210 | Microtox专用稀释液GAZF686011 | 1000ml，稀释液-稀释液是2%氯化钠溶液，用于稀释样品和试剂。 | 瓶 | 3150 | Green |
| 211 | SDI发光细菌干粉50支/盒 | 50支/盒，试剂同时对多达3600种污染物具有灵敏度。一瓶试剂（1ml）含有多达1亿个测试生物体。 | 盒 | 16500 | Green |
| 212 | SDI一次性测试专用试管200支/盒 | 200支/盒 | 盒 | 1950 | Green |
| 213 | 甲基乙二醇甲壳素标准溶液滴定液 | N/400；500ml | 瓶 | 1950 |  |
| 214 | 干热灭菌指示标 | 1000片/盒C-DHI | 盒 | 950 |  |
| 215 | (带证书)氨氮质控 | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.4~4.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 216 | 硫化物标准(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 90 |  |
| 217 | 氯根离子标准(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 218 | 亚硝酸盐氮标准(带证书) | 100mg/L;U=2% k=2-20mL | 支 | 75 |  |
| 219 | 亚硝酸盐氮质控(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 - 20mL/瓶，包含：0.4~4.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 220 | 总磷质控(带证书) | 浓度范围：0-13.5mg/L-20mL | 瓶 | 90 |  |
| 221 | 总氰化物质控(带证书) | 浓缩液，稀释100倍使用,包含：0.1-0.5mg/L， - 20mL | 瓶 | 280 |  |
| 222 | 钒质控 | 20mL | 瓶 | 95 |  |
| 223 | 镉标准 | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 224 | 镉质控(带证书) | 浓缩液，稀释100倍使用,包含：0.1-0.5mg/L， - 20mL | 瓶 | 75 |  |
| 225 | 汞标准(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 226 | 钴质控20mL(带证书) | 浓缩液，稀释100倍使用,包含：0.1-0.5mg/L， - 20mL | 瓶 | 75 |  |
| 227 | 铝标准80mL(带证书) | 介质:5%硝酸+0.4%盐酸100mg/L | 瓶 | 145 |  |
| 228 | 铝质控30mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~8.0mg/L-30mL | 瓶 | 95 |  |
| 229 | 锰标准20mL | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 230 | 锰质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为稀硝酸，包含：40-2000ug/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 231 | 钼质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~8.0mg/L-30mL | 瓶 | 75 |  |
| 232 | 镍质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为稀硝酸，包含：40-2000ug/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 233 | 铅标准20mL(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 234 | 砷标准20mL(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 235 | 砷质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~7.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 236 | 锶质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~7.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 237 | 铊质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~7.0mg/L-20mL | 瓶 | 98 |  |
| 238 | 钛质控2mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为稀硝酸，包含：40-2000ug/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 239 | 锑标准80mL(带证书) | 100ug/mL-80mL | 瓶 | 145 |  |
| 240 | 锑质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~7.8mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 241 | 铁质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为稀硝酸，包含：40-2000ug/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 242 | 铜标准20mL(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 243 | 铜质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~7.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 244 | 硒质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~7.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 245 | 锌标准20mL(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 246 | 锌质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为稀硝酸，包含：40-2000ug/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 247 | 银质控20mL(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为稀硝酸，包含：40-2000ug/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 248 | 纯铝标准物质 | 5g(99.999%粉状)带证书 | 瓶 | 750 |  |
| 249 | 水质 钡(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.2~15.0mg/L-20mL | 支 | 75 |  |
| 250 | 草酸钠（基准试剂）标准100g | 100g(99.999%粉状)带证书 | 瓶 | 1350 |  |
| 251 | 氯化钠（基准试剂）标准100g | 100g(99.999%粉状)带证书 | 瓶 | 1350 |  |
| 252 | 碳酸钠（基准试剂）标准50g | 100g(99.999%粉状)带证书 | 瓶 | 1350 |  |
| 253 | 重铬酸钾（基准试剂）标准50g | 100g(99.999%粉状)带证书 | 瓶 | 1350 |  |
| 254 | 高锰酸盐指数（耗氧量）质控20mL | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 - 20mL/瓶，包含：0.4~4.0mg/L-20mL | 瓶 | 120 |  |
| 255 | 水中总有机碳标准20mL | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 95 |  |
| 256 | 水中总有机碳质控20mL | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 - 20mL/瓶，包含：0.1~8.0mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 257 | 0.1000mol/L高锰酸钾标准溶液(带证书) | 500mL | 瓶 | 450 | 林达 |
| 258 | 0.1000mol/L碘标准溶液(带证书) | 500mL | 瓶 | 450 | 林达 |
| 259 | 0.0250mol/L氯化锌标准溶液(带证书) | 500mL | 瓶 | 450 | 林达 |
| 260 | 0.0141mol/L硝酸银标准溶液(带证书) | 500mL | 瓶 | 450 | 林达 |
| 261 | 草酸 | ≥99.98% metals basis-500g | 瓶 | 78 |  |
| 262 | 铬黑T指示剂 | Indicator-25g | 瓶 | 45 |  |
| 263 | 1,2,4-氨基萘酚磺酸 | Alfa-B24339-25G | 瓶 | 750 |  |
| 264 | 溴酸钾 | 99.95% metals basis-500g | 瓶 | 136 |  |
| 265 | 柠檬酸 | ≥99.95%(T)-500g | 瓶 | 85 |  |
| 266 | 碳酸锌 | Alfa-A14590-250G | 瓶 | 535 |  |
| 267 | 过氧化氢 | 500mL | 瓶 | 75 |  |
| 268 | 磷酸氢二钾 | for HPLC,≥99.0%(T)-500g | 瓶 | 77 |  |
| 269 | 氯化铵 | 99.99% metals basis-500g | 瓶 | 72 |  |
| 270 | 氯化钙 | 二水合物,99.99% metals basis-500g | 瓶 | 81 |  |
| 271 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 DDTC | Alfa-A15898-100G | 瓶 | 680 |  |
| 272 | 丙三醇 | for HPLC,≥99.5%-500ml | 瓶 | 92 |  |
| 273 | 甲苯胺蓝 | 99.5%-25g | 瓶 | 486 |  |
| 274 | 溴甲酚绿 | ≥99.9%-25g | 瓶 | 175 |  |
| 275 | 纳氏试剂 | 更低的检测限 密度:1.16 g/mL at 20 °C-500ml | 瓶 | 420 |  |
| 276 | 氨氮标准(带证书) | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 277 | 色度标准(带证书) | 500度-20mL | 瓶 | 250 |  |
| 278 | 汞质控(带证书) | 浓缩样，稀释100倍使用，基质为水 ，包含：0.1~8mg/L-20mL | 瓶 | 75 |  |
| 279 | 氰化物（标准）40ml | 100ug/mL-40mL | 支 | 250 |  |
| 280 | 氟化物（标准溶液） | 1000ug/mL-20mL | 支 | 75 |  |
| 281 | 盐酸N-（1-萘）-乙二胺 TCI-N0063,98.0% | TCI-N0063,98.0% | 瓶 | 380 |  |
| 282 | 1.2-环己二胺四乙酸 | 99.95%-100g | 瓶 | 780 |  |
| 283 | 浊度标准液4000NTU | 2461-49 | 瓶 | 1986 | 哈希 |
| 284 | 六价铬标准 | 100 μg/mL | 支 | 75 |  |
| 285 | 氯化物质控 | 20mL | 支 | 75 |  |
| 286 | 硫脲 | ACS,≥99.0%-500g | 瓶 | 125 |  |
| 287 | 氟化钠 | 99.95%-500g | 瓶 | 80 |  |
| 288 | 苯酚 | ≥99.6%-500g | 瓶 | 153 |  |
| 289 | 邻苯二甲酸氢钠 | 99.99% 密度:1.006 g/mL at 20 °C-500g | 瓶 | 105 |  |
| 290 | 溴甲酚绿-甲基红指示剂 | 100ml | 瓶 | 450 |  |
| 291 | 亚甲蓝 | Sigma-M9140-25G | 瓶 | 1750 |  |
| 292 | 水杨酸钠 | Alfa-A17056,99%-500g | 瓶 | 173 |  |
| 293 | 二合水亚硝基铁氰化钠 | 99.98% metals basis- 25g | 瓶 | 215 |  |
| 294 | 柠檬酸钠 | Alfa-A12274,99%-500g | 瓶 | 136 |  |
| 295 | 二氯异氰尿酸钠 | Alfa-B23504,97%-100g | 瓶 | 835 |  |
| 296 | 2，3，7-三羟基-9-水杨酸荧光酮-6 | ≥99.9%-1g | 瓶 | 750 |  |
| 297 | 二氮杂菲 | Alfa-Y29545-5g | 瓶 | 135 |  |
| 298 | 乙二醇双（氨乙基醚）四乙酸 | ≥99.95%-25g | 瓶 | 350 |  |
| 299 | 氯代十六烷基吡啶 | ≥99.9%-25g | 瓶 | 430 |  |
| 300 | 六水氯化钴 | 99.9%-100g | 瓶 | 265 |  |
| 301 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 瓶 | 155 |  |
| 302 | MFC培养基 | 250g | 瓶 | 500 |  |
| 303 | EC培养基 | 250g | 瓶 | 162 |  |
| 304 | 生物毒性仪发光细菌 | 海洋菌 | 盒 | 16500 | Green |
| 305 | pH计标准溶液 | 4.01，7.00，9.21 | 套 | 725 |  |
| 306 | 便携式溶解氧仪电极液 | YSI5908 | 套 | 1750 |  |
| 307 | 甲醛 | Alfa-A16163 500mL | 瓶 | 45 |  |
| 308 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | 标准物质50g(带证书) | 瓶 | 1350 |  |
| 309 | 铬天青S | Ind- 10g | 瓶 | 72 |  |
| 310 | 乳化剂OP | Cloud point: 60-69°C, HLB~13.4-500mL | 瓶 | 175 |  |
| 311 | 溴代十六烷基吡啶 | ≥99.9%-25g | 瓶 | 430 |  |
| 312 | 盐酸N-(1-萘)-乙二胺 | TCI-N0063,98.0%-10g | 瓶 | 380 |  |
| 313 | 氯化钾饱和标准溶液（便携式pH计适用） | 100mg/L | 瓶 | 430 |  |
| 314 | 总大肠菌群质控(带证书) | 1-200CFU（MPN）/100mL | 支 | 1980 |  |
| 315 | 菌落总数质控(带证书) | 样品片+99mL无菌水 | 支 | 1980 |  |
| 316 | 三氧化二铝（氧化铝）标准(带证书) | 50mL 1000mg/L | 支 | 125 |  |
| 317 | 铝标准 | 100ug/mL-80mL | 支 | 145 |  |
| 318 | 锑标准20mL | 100ug/mL-80mL | 支 | 145 |  |
| 319 | 多参数水质测量仪试剂 | DPD1 | 套 | 1985 |  |
| 320 | 多参数水质测量仪试剂 | DPD4 | 套 | 1985 |  |
| 321 | 余氯试剂套装 | 2556900-CN | 套 | 860 | 哈希 |
| 322 | 便携式浊度仪标准液 | <0.1 /10 /20 /100 /800 | 套 | 4650 | 哈希 |
| 323 | 水杨酸氨试剂粉包 | 范围:0.01-0.50mg/L NH3-N，测量次数:250 | 套 | 2595 | 哈希 |
| 324 | 氰尿酸氨试剂粉包 | 范围:0.01-0.50mg/L NH3-N，测量次数:250 | 套 | 1875 | 哈希 |
| 325 | FerroZine铁试剂溶液粉包 | 范围:0.02-3.000mg/L，测量次数:50 | 套 | 920 | 哈希 |
| 326 | Microtox专用调节液10200221 | 50mL | 支 | 2250 | Green |
| 327 | 哈希在线浊度仪标准溶液20NTU | 20NTU，1L/瓶 | 瓶 | 2650 | 哈希 |
| 328 | 二氧化硅标准溶液 | 100 μg/mL 80ml | 瓶 | 115 |  |
| 329 | 黄磷 | 甲苯介质，100ug/mL（94338a） | 瓶 | 220 |  |
| 330 | 黄磷 | 环己烷介质，2.1ug/mL（BWQ9223-2016） | 瓶 | 120 |  |
| 331 | 苯胺 | 甲醇介质，1000ug/mL（BW900503-1000-A） | 瓶 | 80 |  |
| 332 | 联苯胺 | 甲醇介质，1000ug/mL（BW900480-1000-A） | 瓶 | 80 |  |
| 333 | 苯胺-d5 | 甲醇介质，100ug/mL（93095a） | 瓶 | 180 |  |
| 334 | 联苯胺-d8 | 甲醇介质，100ug/mL（93145a） | 瓶 | 400 |  |
| 335 | 20多种多氯联苯混标 | 正己烷介质，100ug/mL（82144a） | 瓶 | 1500 |  |
| 336 | 6种多氯联苯内标(标准物质/正己烷中6种多氯联苯内标混标/GB/T 5750.8-89.1) | 正己烷介质，2ug/mL（82292c） | 支 | 87750 |  |
| 337 | 2,2',3,3'4,4'5,5'-OCTACB-13C12同位素/98% | (EC-1418-1.2) | 瓶 | 4750 |  |
| 338 | 松节油 | 甲醇介质，2000ug/mL（91529A） | 瓶 | 200 |  |
| 339 | 1,2-二氯苯-d4 | 甲醇介质，2000ug/mL（BW901292-2000-A） | 瓶 | 290 |  |
| 340 | 乙酸乙酯 | 色谱纯，4升 1.00868.4008（默克） | 瓶 | 1650 |  |
| 341 | 溴百里酚蓝指示剂 | 0.4g/L-500mL | 瓶 | 500 |  |
| 342 | 亚甲基蓝标准溶液 |  | 瓶 | 125 |  |
| 343 | 丁基黄原酸标准溶液 | 1000ug/mL-20mL | 瓶 | 450 |  |
| 344 | 溴甲酚绿指示剂 | 100ml | 瓶 | 95 |  |
| 345 | ONPG (2-硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷) | 5g/瓶N109040-5g （阿拉丁） | 瓶 | 350 |  |
| 346 | 氨苄青霉素钠 | 5g/瓶A105484-5g （阿拉丁） | 瓶 | 165 |  |
| 347 | 鼠伤寒沙门氏菌 PTM TA1535pSK (umu 试验用） | TA1535psk, psk1002, 特制转移培养基73-1535pSK (MOLTOX) | 瓶 | 4850 |  |
| 348 | 铜绿假单胞菌酶底物法试剂 | 200个/盒98-18078-00 （IDEXX） | 盒 | 14120 | IDEXX |
| 349 | 铜绿假单胞菌酶底物法专用消泡剂 | 带20ml滴管，可用400个水样98-21904-00 （IDEXX） | 瓶 | 1450 | IDEXX |
| 350 | 铜绿假单胞菌标准菌株（带证书） | 单一菌种，低浓度，3支装，配无菌缓冲液98-0009258-00 （IDEXX） | 包 | 5525 | IDEXX |
| 351 | 大肠埃希氏菌标准菌株（带证书） | 100~1000CFU/颗ATCC25922 (环凯） | 盒 | 750 |  |
| 352 | 产气夹膜梭状芽孢杆菌（带证书） | 100~1000CFU/颗CICC22949 (环凯） | 盒 | 1950 |  |
| 353 | 生孢梭菌（带证书） | 100~1000CFU/颗CICC10385 (环凯） | 盒 | 1950 |  |
| 354 | 浮游植物玻片标准样品 | 隐藻，浓度：1.5×10^6 - 2.5×10^6BW84001 (BePure) | 盒 | 4500 |  |
| 355 | 亚甲蓝标准溶液 | 1.5g/L化科 （100088747832） | 瓶 | 80 |  |
| 356 | 显微镜镜油 | 30毫升，中低粘度，对光学镀膜无腐蚀性，适用于正/倒置显微镜的油镜观察N001507 （奥林巴斯） | 瓶 | 850 |  |